**转让标的清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 转让标的 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|
| 1 | 三菱电机空调 | PLFY-P63VBM-E-S | 台 | 1 |
| 2 | 薄型风管天井式室内机 | PEFY-P45VMZD-E-SQL/QR=5.0KW/5.6KW | 台 | 1 |
| 3 | 薄型风管天井式室内机 | PEFY-P45VMZD-E-SQL/QR=5.0KW/5.6KW | 台 | 1 |
| 4 | 薄型风管天井式室内机 | PEFY-P45VMZD-E-SQL/QR=5.0KW/5.6KW | 台 | 1 |
| 5 | 薄型风管天井式室内机 | PEFY-P45VMZD-E-SQL/QR=5.0KW/5.6KW | 台 | 1 |
| 6 | 薄型风管天井式室内机 | PEFY-P50VMZD-E-SQL/QR=5.6KW/6.3KW | 台 | 1 |
| 7 | 薄型风管天井式室内机 | PEFY-P50VMZD-E-SQL/QR=5.6KW/6.3KW | 台 | 1 |
| 8 | 薄型风管天井式室内机 | PEFY-P56VMZD-E-SQL/QR=6.3KW=7.1KW | 台 | 1 |
| 9 | 薄型风管天井式室内机 | PEFY-P56VMZD-E-SQL/QR=6.3KW/7.1KW | 台 | 1 |
| 10 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P80VBM-E-S | 台 | 1 |
| 11 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P40VBM-E-S | 台 | 1 |
| 12 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P40VBM-E-S | 台 | 1 |
| 13 | 天花型卡式(四面出风)空调室内机 | PLFY-P40VBM-E-S | 台 | 1 |
| 14 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P40VBM-E-S | 台 | 1 |
| 15 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P63VBM-E-S | 台 | 1 |
| 16 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P63VBM-E-S | 台 | 1 |
| 17 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P63VBM-E-S | 台 | 1 |
| 18 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P80VBM-E-S | 台 | 1 |
| 19 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P80VBM-E-S | 台 | 1 |
| 20 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P80VBM-E-S | 台 | 1 |
| 21 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P80VBM-E-S | 台 | 1 |
| 22 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P80VBM-E-S | 台 | 1 |
| 23 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P100VBM-E-S | 台 | 1 |
| 24 | 天花型卡式（四面出门）空调室内机 | PLFY-P100VBM-E-S | 台 | 1 |
| 25 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P100VBM-E-S | 台 | 1 |
| 26 | 天花型卡式（四面出风）空调室内机 | PLFY-P100VBM-E-S | 台 | 1 |
| 27 | 空调外主机 | PUHY-P900YSLKC-A | 台 | 1 |
| 28 | 空调外主机 | PUHY-P900YSLKC-A | 台 | 1 |